## Şantiye Listesi
Pasif Ev Sertifikasyonu için Şantiye Fotoğrafları
Lütfen fotoğrafların doğru belirlendiğinden emin olun.
Temel |  |  | Yorum
| Teslim edilen yalıtım paketlerinin fotoğrafları | Ürün adı, ısıl iletkenlik, kalınlık
| Uygulama fotoğrafları | Temel alanının / bodrumun yalıtımı (örneğin döşeme altı, çevre yalıtımı)
Döşeme levhası / bodrum tavanı ile duvarlar ve kolonlar arasındaki birleşimler (örneğin ısı yalıtımı, yan yalıtım)
Dış duvarlar
| Teslim edilen yalıtım paketlerinin fotoğrafları | Ürün adı, ısıl iletkenlik, kalınlık
Uygulama fotoğrafları
Isı köprüleri
| Isı köprülerinin fotoğrafları | Balkon korkulukları, saçaklar, sabit merdivenler, düşme koruması, vb.
Yalıtımın delindiği veya zayıfladığı tüm yerler
Pencereler
| Teslim edilen pencerelerin + kapıların fotoğrafları | Camla ilgili teknik veriler (cam kalınlığı, ara parçalar, dolgu gazı)
Çerçevenin teknik verileri (açıklama), çerçevenin fotoğrafı
| Uygulama fotoğrafları: pencereler | Yan, üst, alt, farklı montaj türleri
Sabit güneş koruması, düşme koruması
| Uygulama fotoğrafları: kapılar | Yan, üst, alt, farklı montaj türleri
Çatılar
| Teslim edilen yalıtım paketlerinin fotoğrafları | Ürün adı, ısıl iletkenlik, kalınlık
Uygulama fotoğrafları
Bina tesisatı
| Teknik özellik plakasının fotoğrafları | Tüm cihazlar (örneğin pompalar, havalandırma cihazı, ısıtıcı, soğutma sistemi, asansör)
| Havalandırma cihazının fotoğrafları | Konum, susturucu, kanal yalıtımı (kalınlık)
| Sıhhi tesisat borularının fotoğrafları | Sıcak su / güneş enerjisi / ısıtma borularının yalıtımı, atık su borularının ve deponun yalıtımı (kalınlık)
Projeye Özel Detaylar projeye bağlı olarak ilave fotoğraflar gerekli olabilir

## List building site
Building Site Photos for the Passive House Certification
Please make sure that the photos can be assigned correctly.
Foundation |  |  | Comment
| Photos of delivered insulation packages | Product name, thermal conductivity, thickness
| Photos of the installation | Insulation of the foundation area / basement (e.g. under the floor slab, perimeter insulation)
Joint between floor slab / basement ceiling to walls and pillars (e.g. thermal break, flank insulation)
External walls
| Photos of delivered insulation packages | Product name, thermal conductivity, thickness
Photos of the installation
Thermal bridges
| Photos of thermal bridges | Balcony railings, canopies, fixed ladders, fall protection etc.
All places where the insulation is penetrated or weakened
Windows
| Photos of delivered windows + doors | Technical data on glazing (glass thickness, spacers, filling gas)
Technical data on frame (description), photo of frame
| Photos of the installation: windows | lateral, top, bottom, different installation types
Fixing sun protection, fall protection
| Photos of the installation: doors | lateral, top, bottom, different installation types
Roofs
| Photos of delivered insulation packages | Product name, thermal conductivity, thickness
Photos of the installation
Building Service
| Photos of specification plate | all devices (e.g. pumps, ventilation unit, heater, cooling system, elevator)
| Photos ventilation unit | Location, silencer, duct insulation (thickness)
| Photos of sanitary pipes | Insulation of hot water / solar / heating pipes, storage and insulation of down waste water pipes (thickness)
Project Specific Details depending on the project additional photos may be necessary

## Liste Baustellenfotos
Baustellenfotos für die Zertifizierung als Passivhaus
Bitte darauf achten, dass die Fotos richtig zugeordnet werden können.
Gründung |  |  | Bemerkung
| Fotos von gelieferten Dämmpaketen | Produktname, Wärmeleitfähigkeit, Dicke
| Fotos vom Einbau | Dämmung im Gründungsbereich/Keller (z.B. unter der Bodenplatte, Perimeterdämmung)
Anschluss Bodenplatte/Kellerdecke an Wände und Stützen (z.B. mit Kimmsteinen, thermische Trennung, Flankendämmung)
Außenwände
| Fotos von gelieferten Dämmpaketen | Produktname, Wärmeleitfähigkeit, Dicke
Fotos vom Einbau
Wärmebrücken
| Fotos von Wärmebrücken | Balkongeländer, Vordächer, Steigleitern, Absturzsicherungen usw.
alle Stellen, an denen die Dämmung durchdrungen oder geschwächt ist
Fenster
| Fotos von gelieferten Fenstern + Türen | Produktinformation auf Verglasung (Glasstärke, Abstandhalter, Füllgas)
Produktinformation auf Rahmen (Bezeichnung), Foto von Rahmen
| Fotos vom Einbau der Fenster | seitlich, oben, unten, verschiedene Einbauarten
Befestigung Sonnenschutz, Absturzsicherung
| Fotos vom Einbau der Türen | seitlich, oben, unten, verschiedene Einbauarten
Dächer
| Fotos von gelieferten Dämmpaketen | Produktname, Wärmeleitfähigkeit, Dicke
Fotos vom Einbau
Gebäudetechnik
| Fotos von Typenschildern | alle Geräte (z.B. Pumpen, Lüftungsgerät, Wärme-/Kälteerzeuger, Aufzug)
| Fotos Lüftungsgerät | Standort, Schalldämpfer, Dämmung der Kanäle (Dicke)
| Fotos von Sanitärleitungen | Dämmung der Warmwasser-, Solar-, Heizungsleitungen, Speicher, Dämmung der Abwasserfallrohre (Dicke)
Projektspezifische Besonderheiten je nach Projekt sind ggf. zusätzliche Fotos erforderlich